Електронна платформена везна Дейзи 150 SM

- Търговските везни от серията S са прецизни измервателни устройства, предназначениза работа в търговски и производствени обекти. Характеризират се с нов процесор за бързо установяване на теглото, вградена памет за запаметяване на информация за до 1 000 артикула. Везните имат интерфейс RS232 за връзка с РС, касов апарат иби етикиращ принтер.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тяло с либела – за нивелиране на везната

- Блюдо от неръждаем материал

- Течно-кристални LCD дисплеи за отчитане на: маса, единична цена и обща сума на продаваната стока, от страната на клиента и на продавача

- Основна клавиатура

- Захранващ адаптер

- Куплунг за връзка 2 х RJ11

- Вертикален клиентски дисплей

- Възможност за запаметяване цените на 1000 артикула

- Aвтоматично изчисляване на цената въз основа на единичната цена (лв/кг)

- Възможност за ръчно въвеждане на единична цена

- Сумира поредица от покупки на даден клиент (различни стоки с различни цени)

- Следене на продадени количества

- Изчисляване на ресто

- Възможност за комуникация с външни устройства през RS232C

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Работна температура за всички модели от серията S - от -10°С до + 40°С

- Клас на точност – III

- Макс.товар, кг. – 150 кг.

- Мин.товар, гр. – 250 гр.

- Тара, кг. – 150 кг.

- e=d, гр. – 50

- Размер на платформата, mm, LxD - 370x510

- Индикация - 1 LCD дисплея

РАЗМЕР/ТЕГЛО/ЗАХРАНВАНЕ

- Ш x Д x В – 370 x 510 x 970 mm

- Тегло - < 20 кг.

- Захранване - от стандартната електрическа мрежа - ~220V +10%, -10% /50 Hz/ чрез адаптер 9V/500 mA

- Захранване – акумулаторно - чрез оловен акумулатор, осигуряващ непрекъсната работа в продължение на над 40 часа.