DBS-15 е електронната везна е прецизен измервателен инструмент, предназначен за използване в различни видове търговски обекти, складове, производствени предприятия.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точно претегляне и удобно отчитане на измереното тегло на два дисплея - за клиента и продавача

- Автоматично изчисляване на цената

- Изчисляване на общата стойност на няколко продажби

- Може да работи във връзка с PC (RS232), с принтер за етикети, с касов апарат (протокол DATECS, протокол CAS)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Минимален товар - 100 гр.

- Максимален товар - 15 кг.

- Точност - e=d=5 гр.

- Тара - 5.995 кг.

- клас на точност - III - съгласно БДС EN 45501:2001

- Брой на проверочните деления – 3000

- Стойност на таровото деление dt - 5 гр.

- Стойност на деление на цената - 0.01 лв.

- Допустими грешки - съгласно БДС EN 45501:2001

- Индикация - двустранна (операторска и клиентска)

- Брой артикули:

• 870 при 1 ред име на артикул

• 490 при 2 реда име на артикул

• 240 при 3 реда име на артикул

- Директни PLU – 4

- Атрибути на PLU:

• цена - 0.00-999.99

• код - 999999

• трайност - 1 - 4680 дни (13 г.)

• група (етикет) - 0-99

• име - 28 символа в ред, 1 до реда

- Акумулаторно захранване - Li-Ion батерия 2000 mAh

РАЗМЕРИ/ТЕГЛО/ЗАХРАНВАНЕ

- Ш x Д x В - 332 x 320 x 159 mm

- Тегло - 3.6 кг.

- Захранване - DC 9V / AC 220V